ИНСТРУКЦИЯ № 01/20

по применению средства дезинфицирующего

«Салфетки антисептические»

Москва, 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 01/20

по применению средства дезинфицирующего

«Салфетки антисептические»

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии

Роспотребнадзора

Авторы: Шестопалова Т.Н.,  Федорова Л.С., Ильякова А.В., Воронцова Т.В., Потапова Т.Н., Андреев С.В.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство дезинфицирующее «Салфетки антисептические» (далее средство) предназначены для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях (дверные, оконные ручки, выключатели, трубки телефонных аппаратов, журнальные и обеденные столики, подголовники, подлокотники кресел и т.п.), предметов обстановки, жесткой мебели, медицинских приборов и оборудования, осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления, ламп для соляриев, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек (кроме мягких), оргтехники; дезинфекции обуви для профилактики грибковых заболеваний; дезинфекции кувезов для недоношенных детей; дезинфекции  медицинских изделий для неинвазивных манипуляций, не предусматривающих контакта со слизистыми оболочками (включая поверхностные датчики УЗ-оборудования и электрокардиографов, фонендоскопы, манжеты тонометров, медицинские термометры) в медицинских организациях любого профиля (включая хирургические, терапевтические, гинекологические, офтальмологические, физиотерапевтические и др. отделения), клинические и др. профильные диагностические лаборатории, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи, на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности в помещениях классов чистоты С и D, на объектах соцобеспечения, коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития), офисы, на предприятиях общественного питания и торговли, в организациях культуры, отдыха, спорта, образования, на объектах транспорта и населением в быту (строго в соответствии с этикеткой для быта); санитарной обработки кожных покровов пациентов в медицинских организациях, в быту.

1.2 Средство представляет собой готовые к применению салфетки однократного применения из плотного нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором. Пропиточный раствор содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,2%, дидецилметиламмоний хлорид – 0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные и технологические компоненты.

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя –  до 3 лет.

Срок годности для салфеток, упакованных по 1 шт. в упаковке – 12 месяцев.

Салфетки упаковываются в пакеты от 1 до 200 штук с герметизирующим клапаном из полимерных материалов, в индивидуальные упаковки (саше).

1.3 Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), грибов рода Candida, дерматофитов, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции.

1.4 Средство  по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76, при однократном нанесении не вызывает раздражение кожи, обладает раздражающим действием при повторном нанесении на кожу, вызывает умеренное раздражение   слизистых оболочек глаз, кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия не выявлены; в насыщающих концентрациях (пары средства) относится к 4 классу мало опасных веществ по классификации химических веществ по степени летучести.

В рекомендуемом режиме применения способом протирания пары средства относятся к 4 классу малоопасных веществ по Классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по зоне острого биоцидного действия.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилметиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (пары, 2 класс опасности).

- ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1 Дезинфицирующие салфетки применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.1.

2.2 Средство используют способом протирания.

Объекты, подлежащие очистке и дезинфекции, тщательно протереть салфеткой, при этом необходимо следить, чтобы поверхность была полностью и равномерно увлажнена пропиточным раствором.

2.3. Сильно загрязненные поверхности и объекты обрабатывают в два этапа:

- сначала одной салфеткой очистить поверхность от загрязнений;

- затем новой салфеткой протереть поверхность, как изложено в п.2.2.

2.4. По окончании дезинфекционной выдержки обработанную поверхность, которая контактирует с кожей человека,  протереть одноразовой салфеткой, смоченной питьевой водой.

2.5. Режимы дезинфекции объектов дезинфицирующими салфетками приведены в таблицах 1-3.

2.6. Обработку кувезов проводят в отдельном помещении в отсутствие детей по режимам, изложенным в табл.2.

Технология обработки кувезов подробно изложена в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Дезинфекция кувезов (инкубаторов).

По окончании дезинфекции остаточные количества средства с наружной и внутренней поверхностей кувезов удаляют двукратным протиранием стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной  стерильной водопроводной водой, вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками.

После обработки кувезы проветривают в течение 15 мин.

2.7. Для профилактической  дезинфекции внутренней поверхности обуви извлекают салфетку из упаковки и тщательно протирают внутреннюю поверхность обуви, используя 2 салфетки на 1 пару обуви. Время дезинфекционной выдержки составляет 60 минут.

По окончании дезинфекционной выдержки обработанную внутреннюю поверхность обуви  протереть одноразовой салфеткой, смоченной питьевой водой.

2.8. Средства личной гигиены, игрушки, не загрязненные и загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в соответствии с режимами, изложенными в таблице 3. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой в течение 2 минут и высушивают.

2.9. Медицинские изделия обрабатывают в соответствии с режимами, изложенными в таблице 1.

Таблица 1 – Режимы дезинфекции объектов средством дезинфицирующим «Салфетки антисептические» в медицинских организациях

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Небольшие по площади, а также труднодоступные для обработки поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, медицинское оборудование | Бактериальные (кроме туберкулеза) | 5 | Протирание |
|  | Вирусные | 15 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
|  |  | 30 | Протирание |
|  | Кандидозы | 10 | Протирание |
|  | Дерматофитии | 30 | Протирание |
|  |  | 15 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
| Предметы ухода за больными | Бактериальные (кроме туберкулеза) | 5 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
|  | Вирусные | 30 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
|  | Кандидозы | 15 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
|  | Дерматофитии | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Медицинские изделия, не контактирующие со слизистыми оболочками | Бактериальные (кроме туберкулеза) | 5 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
|  | Вирусные, бактериальные (кроме туберкулеза), кандидозы | 15 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |

Таблица 2 – Режимы дезинфекции кувезов средством дезинфицирующим «Салфетки антисептические»

| Объект обеззараживания | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Наружные поверхности кувезов | 5 | Однократное протирание |
| Внутренние поверхности кувезов | 30 | Двукратное протирание с интервалом 5 минут |

Таблица 3 – Режимы профилактической дезинфекции поверхностей средством дезинфицирующим «Салфетки антисептические»

| Объект обеззараживания | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Дверные ручки, выключатели, трубки телефонных аппаратов, журнальные и обеденные столики, подлокотники кресел; туалетные полочки, тумбочки, ручки кранов и сливных бачков, сиденье унитаза в туалетных комнатах и т.п. | 5 | Протирание |
| Средства личной гигиены, игрушки | 5 | Двукратное протирание с интервалом 5 мин |

- ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА

Частичная санитарная обработка кожных покровов: участок кожных покровов последовательно обработать двумя раздельными салфетками, время выдержки после окончания обработки – 2 минуты. После обработки кожу протереть одноразовой салфеткой, смоченной питьевой водой.

Для профилактики вирусных инфекций, кандидозов  время выдержки после окончания обработки увеличить до 3 минут.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  - Салфетки использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.

  - Избегать попадания средства в глаза.

  - Работы со средством проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, используя влагонепроницаемые перчатки.

  - Салфетки хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

  - По истечении срока годности использование салфеток запрещается.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

  - При случайном попадании средства  в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 мин и закапать 20% раствор сульфацил натрия. При необходимости обратиться к врачу.

  - При случайном попадании средства на поврежденные участки кожи необходимо промыть их теплой водой.

  - При попадании средства в рот – прополоскать его водой.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортировка салфеток допускается  всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность салфеток  и тары.

  - Хранить салфетки в упаковке изготовителя в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях.

  - В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средство собрать и направить на утилизацию, как бытовые отходы. Работы проводить во влагонепроницаемых перчатках.

  - Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания средства в канализацию.